**Штыковское сельское поселение с. Многоудобное, КГУП «Примтеплоэнерго»**

В рамках проведения производственного контроля качества питьевой воды, проводимого ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае». Аттестат аккредитации № RA.RU. 21 ДВ01 от 07.10.2015г., средние уровни показателей проб питьевой воды, отобранных в 2023 году:

Соответствуют нормативам качества питьевой воды в с. Многоудобное:  
- в точке отбора проб: перед подачей в сеть из подземного источника (ВНС, РЧВ) вода исходная водопроводная, скважина № 941-В, ул. Первомайская 3а;

- в точке отбора проб: вода питьевая с разводящей сети, кран в квартире

ул. Первомайская 2;

- в точке отбора проб: внутреннее водоразборное устройство-кран, котельная № 12,

ул. Первомайская 3.

Протоколы лабораторных исследований прилагаются.